Nr. contract: 211/2016

Beneficiar: SC A.D.P SA, ORADEA

Lucrare:  Amenajare lucrari exterioare la sediul administrativ  s.c. a.d.p. s.a. Oradea, Oradea
Faza: PT+CS+DE

                                               ANTEMASURATOARE 

                                                 Suprastructura amenajare sediu A.D.P. SA, Oradea
 1)DA01A1      Curatirea si inlaturarea stratului de noroi

                  supraf.conf.art.17---- Infrastructura

                   carosabil:

         -     supr. acces A+B ----------------499.0mp 

                           sub borduri: ------     0.30m x 163.87m= 49.20mp

                              trotuare:----------------------------------216.0mp
                                                                     Total :    764.20 mp

                                                                                              Rot.(100mp)  7.65

  2)DA06A1   Strat de agregate naturale cilindrate de 30cm grosime carosabil, 

                             10cm trotuare cu  asternere manuala -30% din total

                     carosabil  548.20mp x 0.30m= 164.46mc

                      trotuare: 216.0mp x 0.10m = 21.60mc

                                                                   186.06mc

                             30% x 186.06mc= 55.82mc

                                                                                                   Rot.(mc) 56.0

  3)DA06B1    Strat de agregate naturale cilindrate de 30cm grosime carosabil,

                          10 cm trtuare, cu  asternere mecanica - 70% din total 

                      carosabil  548.20mp x 0.30m= 164.46mc

                      trotuare: 216.0mp x 0.10m = 21.60mc

                                                                   186.06mc

                             70% x 186.06mc= 130.24mc 

                                                                                                              Rot.(mc) 130.30

  4)DA10A1      Strat rutier din materiale granulare stabilizate cu ciment

                                  de 15 cm grosime - 30% manual

                      carosabil 499.0mp x 0.15m= 74.85mc

                             30% x 74.85mc= 22.46mc                                                                                             

                                                                                                                Rot.(mc) 22.50

  5) DA10B1      Strat rutier din materiale granulare stabilizate cu ciment de 

                                  15cm grosime-70% mecanizat

                               conf.art. 4- 74.85mc x 70% = 52.40mc

                                                                                                                  Rot.(mc) 52.40

   6)DZ01C1     Preparare in statii fixe a amestecului pentru straturile rutiere 

                                         stabilizate cu ciment 

                                 conf.art. 4, 5----74.85mc

                                  74.85mc x 1.008 = 75.45mc                                                                                                             Rot.(mc) 75.50  

    7)DB01A1     Curatirea mecanica in vederea asternerii straturilor de mixtura asfaltica

                                carosabil: 499mp x 2 = 998.0mp                                    

                                                                                                      Rot.(mp) 998.0

    8)DB02D1   Amorsarea suprafetelor

                                  supr.conf.art.7------998.0mp                                    

                                                                                                       Rot.(100mp) 9.98

    9) DB12A1 Strat de legatura din binder de criblura BAD20 de

                                   6cm grosime---30%manual

                                 499mp x 0.06x 1.003 x 2.37to/mc = 71.17to

                                  71.17to x 30% = 21.35 t

                                                                                                       Rot.(t) 21.50

   10) DB12B1  Strat de legatura din binder de criblura BAD20 de 6cm grosime--- 

                                 70%mecanizat

                                  conf.art.9---71.17to

                                  71.17to x 70% = 49.82 t
                                                                                                       Rot.(t) 50.0

   11) DZ09B1   Preparea binderului de criblura BAD20

                                 conf.art.9, 10-------71.17 t                                    

                                                                                                       Rot.(t) 71.50

    12)DB19A1   Imbracaminte din beton asfaltic BA16 de 4cm grosime

                                   ---30%manual

supr.conf.art.9----499mp

499mp x 30% = 149.70mp
                                                                                                       Rot.(mp) 150.0

   13)DB19E1   Imbracaminte din beton asfaltic BA16 de 4cm grosime

                                     ---70%mecanizat

supr.conf.art.12---499mp

499mp x 70% = 349.30mp
                                                                                                       Rot.(mp) 349.0

    14) DZ16B1   Prepararea betonului asfaltic BA16

                           conf.art.12, 13-------499mp

                          499mp x 0.097to/mp = 48.40 t                                    

                                                                                                         Rot.(to) 48.50

    15) DZ19E1   Prepararea nisipului bitumat

                         conf.art.12-------499mp

                             499mp x 0.003to/mp = 1.50 t                                   

                                                                                                           Rot.(to)1.50  

    16)  TRA01A15   Transport balast, balast stabilizat

                             art.2-------186.06mc x 1.311 x 1.7to/mc= 414.67to 

                             art.4-------   74.85mc x  2.4to/mc = 179.64to
                                                                                      594.31to
                                                                                                        Rot.(to) 594.50  
     17) TRA01A15   Transport mixturilor

                                    art. 11--------71.17to

                                    art. 14---- --- 48.40to

                                    art. 28---------20.95to
                                                          140.52to

                                                                                                        Rot.(t) 140.50

 18) YC01        Aditiv pentru bitum

                                   conf.art.14---DZ16---48.40to   bitum 63.88kg

48.40to x 63.88kg/to= 3091.79kg

3.091to(bitum) x 3kg/to(aditiv)= 9.273 kg aditiv

9.273kg x 5.20euro/kg=48.22 euro

                                                                                                         Rot.(kg) 9.2

19)DA19A1 asim 100%              

                       Strat anticontaminator mater textil netesut filtr sintetic pe ampriza sau         

                                 platforma drumului

                        conf.art.1 : 548.20 mp                      
                                                                                                      Rot.(mp)  548.50                                    

 20)YC01          Procurare material geotextil                            

                        548.20 mp x 3.15euro/mp = 1726.83euro

                                                                                                      Rot.(euro)1727.0
 21)DE10A1   Borduri prefabricate din beton de 20 x 25cm pe fundatie de

 beton de 30 x 15cm grosime, pentru carosabil

                                      163.87 ml

                                                                                                       Rot.(m) 164.0

  22)DE11A1   Borduri prefabricate din beton de 10 x 15cm pe fundatie de

 beton de 10 x 20cm grosime, pentru trotuare

                                      65.31 ml

                                                                                                       Rot.(m) 65.50

  23) 2100957  Procurare beton de ciment C12/15 in fundatia bordurilor 

                            art.21 ----163.87ml x 0.045mp x 1.008= 7.43mc

                            art.22 ----65.31ml x 0.02mp x 1.008= 1.32mc

                                                                                           8.75 mc

                                                                                                       Rot.(mc) 9.0

    24) DA15A1  Fundatie din beton de ciment C16/20 de 10 cm grosime la trotuar

                            art.1----216mp

                                                                                                       Rot.(mp) 216.0

    25) 2100969   Procurare beton de ciment C16/20 de 10 cm grosime la trotuare

                            art.1----216mp

                              216.0mp x 0.101= 21.82mc

                                                                                                       Rot.(mc) 22.0

    26) DB16D1   Imbracaminte din beton asfaltic BA8 de 4cm grosime la trotuare

                                  ---30% manual

supr.conf.art.24----216.0mp

216.0mp x 30% = 64.80mp

                                                                                                       Rot.(mp) 65.0

   27) DB16H1   Imbracaminte din beton asfaltic BA8 de 4cm grosime la trotuare

                              ---70% mecanizat

supr.conf.art.24----216mp

216mp x 70% = 151.20mp

                                                                                                       Rot.(mp) 151.0

    28) DZ14B1   Prepararea betonului asfaltic BA8

                           conf.art.26---27-------216mp

                                  216.0mp x 0.097to/mp= 20.95to

                                                                                                       Rot.(to) 21.0
    29) TRA06A15     Transport beton 

                                 conf. art. 23----8.75mc x 2.4 to/mc=21.0to 

                                 conf. art. 25----21.82mc x 2.4 to/mc=52.37to

                                                                                         73.37 to

                                                                                                     Rot.(t) 73.50       
    30)TRI1AA01C1     Incarcare borduri 

                          conf. art. 21---163.87m x 0.20m x 0.25m x 2.4to/mc=19.66 to

                          conf. art. 22---65.31m x 0.10m x 0.15m x 2.4to/mc=2.35 to
                                                                                                               22.01 to

                                                                                                       Rot.(t) 22.0

    31)TRI1AA08C1     Descarcare borduri 

                                 conf.art.30---22.01to

                                                                                                       Rot.(t) 22.0   

    32) TRA02A15     Transport borduri

                                 conf.art.30----22.01to

                                                                                                       Rot. (t) 22.0

